| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Beton Granoment grau # Gehwegplatten # 50/50/5 cm Ausführung: Beton-Granoment grau Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Ohne umlaufende Fase an der Oberseite Ohne Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz und Hinterbeton aus naturgrauem Kiesbeton mit Basaltvorsatz Typ: B-G-U-L-R-7 nach DIN EN 1339 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Gehwegplatten 50/50/5 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und/oder Pflasterdecken hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen Technische Angaben: Höhe: 50 mm Breit: 500 mm Länge: 500 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Beton Granoment grau Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |